## Foglio1
| 0° C | [13 empty] | Reference
| TT_1 (degC) | TT_2 (degC) | TT_3 (degC) | TT_4 (degC) | TT_5 (degC) | TT_6 (degC) | TT_7 (degC) | TT_8 (degC) | TT_9 (degC) | TT_10 (degC) | TT_11 (degC) | TT_12 (degC) |  |  | PT_100 (°C)
| 0.43049 | 0.74626 | 0.51598 | 0.47569 | 0.5659 | 0.59714 | 0.60186 | 0.53878 | 0.182 | 0.38096 | 0.34479 | 0.67829 |  |  | -0.046
| 0.43953 | 0.75077 | 0.52502 | 0.47117 | 0.5659 | 0.60166 | 0.60637 | 0.53426 | 0.19104 | 0.39 | 0.36287 | 0.6828 |  |  | -0.055
| 0.41802 | 0.74735 | 0.50803 | 0.46322 | 0.58506 | 0.59371 | 0.59862 | 0.53535 | 0.18309 | 0.40013 | 0.35492 | 0.68389 |  |  | -0.055
| 0.40554 | 0.72584 | 0.49556 | 0.45979 | 0.58144 | 0.60384 | 0.58144 | 0.53192 | 0.17061 | 0.3967 | 0.35149 | 0.68046 |  |  | -0.05
| 0.40772 | 0.7235 | 0.48437 | 0.43956 | 0.56573 | 0.58793 | 0.59285 | 0.52053 | 0.17731 | 0.39887 | 0.34914 | 0.6736 |  |  | -0.054
| 0.42128 | 0.71898 | 0.48437 | 0.47101 | 0.56573 | 0.5789 | 0.60189 | 0.52957 | 0.18203 | 0.4034 | 0.34914 | 0.67812 |  |  | -0.054
| 0.39544 | 0.71103 | 0.48546 | 0.44065 | 0.56682 | 0.5845 | 0.59394 | 0.53518 | 0.1784 | 0.39996 | 0.35023 | 0.67921 |  |  | -0.057
| 0.41102 | 0.69969 | 0.49199 | 0.45642 | 0.55999 | 0.57767 | 0.59614 | 0.52383 | 0.18965 | 0.38409 | 0.35244 | 0.66354 |  |  | -0.047
| 0.39313 | 0.69969 | 0.48295 | 0.4517 | 0.55999 | 0.57767 | 0.58259 | 0.51027 | 0.17608 | 0.38409 | 0.34792 | 0.6769 |  |  | -0.058
| 0.3864 | 0.68844 | 0.46718 | 0.42709 | 0.5623 | 0.58902 | 0.57134 | 0.49922 | 0.16955 | 0.36832 | 0.35023 | 0.67017 |  |  | -0.044
| 0.38066 | 0.6829 | 0.46596 | 0.43471 | 0.57012 | 0.57424 | 0.58367 | 0.51136 | 0.18641 | 0.38066 | 0.35353 | 0.6825 |  |  | -0.058
| 0.37379 | 0.68507 | 0.46814 | 0.43689 | 0.55873 | 0.5719 | 0.57229 | 0.52709 | 0.17502 | 0.38283 | 0.36475 | 0.67112 |  |  | -0.052
| 0.39078 | 0.66591 | 0.46272 | 0.4358 | 0.55312 | 0.57533 | 0.56668 | 0.50812 | 0.19183 | 0.3727 | 0.35914 | 0.67003 |  |  | -0.049
| 0.37379 | 0.65796 | 0.46381 | 0.419 | 0.55421 | 0.55834 | 0.56325 | 0.52277 | 0.17502 | 0.40092 | 0.36927 | 0.67564 |  |  | -0.046
| 0.38505 | 0.68276 | 0.45679 | 0.43006 | 0.56094 | 0.55171 | 0.56094 | 0.50219 | 0.19081 | 0.38052 | 0.3534 | 0.66901 |  |  | -0.056
| 0.37366 | 0.66234 | 0.46348 | 0.44127 | 0.54504 | 0.5584 | 0.57216 | 0.51792 | 0.18826 | 0.37818 | 0.36462 | 0.68906 |  |  | -0.055
| 0.38943 | 0.67359 | 0.46117 | 0.45272 | 0.56533 | 0.57849 | 0.58341 | 0.50225 | 0.18595 | 0.38491 | 0.3623 | 0.68676 |  |  | -0.053
| 0.36791 | 0.66112 | 0.45793 | 0.44457 | 0.54834 | 0.5841 | 0.56642 | 0.52122 | 0.19628 | 0.39052 | 0.37243 | 0.7014 |  |  | -0.057
| 0.36791 | 0.64756 | 0.45793 | 0.43101 | 0.54834 | 0.56602 | 0.55738 | 0.50333 | 0.18704 | 0.36791 | 0.35887 | 0.69688 |  |  | -0.054
| 0.36904 | 0.65773 | 0.46338 | 0.44137 | 0.54946 | 0.57166 | 0.56302 | 0.49542 | 0.1974 | 0.3826 | 0.37356 | 0.70252 |  |  | -0.045
| 0.36557 | 0.64071 | 0.44655 | 0.42415 | 0.55504 | 0.5682 | 0.55956 | 0.49195 | 0.19374 | 0.37461 | 0.35673 | 0.69454 |  |  | -0.05
| 0.36557 | 0.64071 | 0.46444 | 0.44243 | 0.55052 | 0.57724 | 0.55504 | 0.50099 | 0.20279 | 0.39722 | 0.37914 | 0.71693 |  |  | -0.044
| 0.36006 | 0.64404 | 0.45441 | 0.43219 | 0.55385 | 0.57153 | 0.55385 | 0.49528 | 0.19707 | 0.38247 | 0.36438 | 0.70691 |  |  | -0.05
| 0.36217 | 0.62375 | 0.44316 | 0.42527 | 0.54712 | 0.56048 | 0.54712 | 0.4976 | 0.19034 | 0.37574 | 0.36669 | 0.69566 |  |  | -0.044
| 0.35517 | 0.63483 | 0.44068 | 0.43183 | 0.5582 | 0.56704 | 0.57176 | 0.50416 | 0.20143 | 0.39134 | 0.3823 | 0.71578 |  |  | -0.043
| 0.37105 | 0.61907 | 0.44751 | 0.42962 | 0.55147 | 0.56935 | 0.54243 | 0.49291 | 0.19922 | 0.38461 | 0.38461 | 0.70001 |  |  | -0.051
| 0.35861 | 0.63374 | 0.43959 | 0.43546 | 0.54355 | 0.58384 | 0.54807 | 0.48951 | 0.20939 | 0.39477 | 0.38121 | 0.69661 |  |  | -0.053
| 0.36874 | 0.63031 | 0.44068 | 0.43655 | 0.56724 | 0.57588 | 0.5582 | 0.50868 | 0.20615 | 0.38682 | 0.38682 | 0.72462 |  |  | -0.051
| 0.36081 | 0.64499 | 0.4418 | 0.43767 | 0.55932 | 0.56816 | 0.54144 | 0.4872 | 0.18446 | 0.39246 | 0.3789 | 0.72141 |  |  | -0.053
| 0.36877 | 0.61679 | 0.43599 | 0.43186 | 0.55803 | 0.57591 | 0.55351 | 0.49947 | 0.21483 | 0.3957 | 0.38213 | 0.72897 |  |  | -0.05
| 0.37546 | 0.64608 | 0.4474 | 0.42067 | 0.55589 | 0.57809 | 0.54252 | 0.49733 | 0.19912 | 0.38903 | 0.40259 | 0.72682 |  |  | -0.05
| 0.36992 | 0.64505 | 0.44618 | 0.43734 | 0.56822 | 0.58591 | 0.55467 | 0.49158 | 0.21166 | 0.41041 | 0.39685 | 0.73935 |  |  | -0.054
| 0.37642 | 0.63799 | 0.44384 | 0.44856 | 0.56588 | 0.57924 | 0.55232 | 0.50732 | 0.20459 | 0.39903 | 0.39903 | 0.71894 |  |  | -0.054
AVG | 0.383 | 0.67111 | 0.46529 | 0.44113 | 0.5596 | 0.57706 | 0.5696 | 0.51014 | 0.19056 | 0.38795 | 0.36686 | 0.69389 |  |  | -0.051273
ST.DEV | 0.022068 | 0.03909 | 0.023028 | 0.014577 | 0.0095707 | 0.012068 | 0.019255 | 0.015477 | 0.011898 | 0.01045 | 0.016037 | 0.020628 |  |  | 0.0044036
CI 95% | 0.044136 | 0.07818 | 0.046057 | 0.029154 | 0.019141 | 0.024136 | 0.038511 | 0.030953 | 0.023796 | 0.0209 | 0.032075 | 0.041257 |  |  | 0.0088073
Error | 0.47841 | 0.80056 | 0.56262 | 0.52156 | 0.63001 | 0.65247 | 0.65938 | 0.59236 | 0.26563 | 0.46013 | 0.45021 | 0.78642
30° C
| TT_1 (degC) | TT_2 (degC) | TT_3 (degC) | TT_4 (degC) | TT_5 (degC) | TT_6 (degC) | TT_7 (degC) | TT_8 (degC) | TT_9 (degC) | TT_10 (degC) | TT_11 (degC) | TT_12 (degC) |  |  | PT_100 (°C)
| 28.717 | 28.4517 | 29.5716 | 29.6805 | 29.9905 | 30.0285 | 29.6384 | 29.773 | 29.8108 | 29.4997 | 29.7227 | 29.7899 |  |  | 30.064
| 28.6844 | 28.4106 | 29.5726 | 29.6688 | 29.9832 | 30.0295 | 29.6437 | 29.7824 | 29.7952 | 29.484 | 29.7068 | 29.7824 |  |  | 30.064
| 28.6644 | 28.3907 | 29.5651 | 29.6825 | 29.9926 | 30.0011 | 29.628 | 29.775 | 29.8004 | 29.4809 | 29.6784 | 29.7669 |  |  | 30.065
| 28.6581 | 28.3633 | 29.563 | 29.6677 | 30.0032 | 30.0285 | 29.6552 | 29.7939 | 29.7773 | 29.4787 | 29.6762 | 29.7855 |  |  | 30.052
| 28.6456 | 28.342 | 29.5377 | 29.6595 | 29.9946 | 30.0116 | 29.6509 | 29.8024 | 29.773 | 29.4787 | 29.6762 | 29.7773 |  |  | 30.06
| 28.6569 | 28.3535 | 29.5535 | 29.6626 | 29.9977 | 30.0189 | 29.6708 | 29.8055 | 29.7635 | 29.4734 | 29.6879 | 29.772 |  |  | 30.061
| 28.6643 | 28.3525 | 29.5734 | 29.6739 | 29.9882 | 30.0304 | 29.6739 | 29.7876 | 29.7751 | 29.4806 | 29.6825 | 29.7835 |  |  | 30.06
| 28.676 | 28.3556 | 29.5766 | 29.6729 | 30.0041 | 30.0378 | 29.6729 | 29.8201 | 29.7698 | 29.5049 | 29.6814 | 29.7782 |  |  | 30.064
| 28.6885 | 28.3513 | 29.5639 | 29.6855 | 30.0125 | 30.0378 | 29.6729 | 29.8117 | 29.7739 | 29.509 | 29.6898 | 29.7991 |  |  | 30.056
| 28.7063 | 28.344 | 29.5734 | 29.6866 | 30.0009 | 30.0346 | 29.6866 | 29.863 | 29.7665 | 29.4933 | 29.6866 | 29.7877 |  |  | 30.058
| 28.6917 | 28.3673 | 29.5629 | 29.701 | 29.9988 | 30.062 | 29.6886 | 29.8231 | 29.7855 | 29.4953 | 29.6971 | 29.8023 |  |  | 30.06
| 28.7021 | 28.3694 | 29.5608 | 29.695 | 30.005 | 30.0599 | 29.6866 | 29.821 | 29.7834 | 29.5017 | 29.7035 | 29.8087 |  |  | 30.055
| 28.7179 | 28.3808 | 29.5807 | 29.719 | 30.0125 | 30.0673 | 29.6982 | 29.8411 | 29.7782 | 29.5131 | 29.7025 | 29.8117 |  |  | 30.058
| 28.7475 | 28.3934 | 29.5849 | 29.7023 | 30.0334 | 30.0629 | 29.7062 | 29.8522 | 29.7948 | 29.5258 | 29.694 | 29.8201 |  |  | 30.054
| 28.7495 | 28.4169 | 29.5744 | 29.717 | 30.0272 | 30.0609 | 29.7211 | 29.8587 | 29.7928 | 29.5238 | 29.7256 | 29.8306 |  |  | 30.05
| 28.7715 | 28.4516 | 29.5964 | 29.7179 | 30.0408 | 30.0661 | 29.7222 | 29.8484 | 29.7812 | 29.5122 | 29.7308 | 29.8149 |  |  | 30.046
| 28.8136 | 28.46 | 29.6131 | 29.7388 | 30.0324 | 30.083 | 29.7179 | 29.8596 | 29.7812 | 29.5331 | 29.7308 | 29.8274 |  |  | 30.045
| 28.8031 | 28.4704 | 29.6194 | 29.7326 | 30.0512 | 30.1016 | 29.7283 | 29.8742 | 29.8043 | 29.5351 | 29.7538 | 29.8418 |  |  | 30.049
| 28.8282 | 28.5124 | 29.6319 | 29.7745 | 30.0638 | 30.0975 | 29.7367 | 29.8698 | 29.8041 | 29.5392 | 29.7747 | 29.867 |  |  | 30.05
| 28.8546 | 28.5134 | 29.6372 | 29.7713 | 30.052 | 30.0943 | 29.7543 | 29.8835 | 29.8135 | 29.5486 | 29.7757 | 29.847
| 28.8693 | 28.5323 | 29.6434 | 29.7692 | 30.0753 | 30.1006 | 29.7355 | 29.8771 | 29.8282 | 29.5423 | 29.7735 | 29.849
| 28.8828 | 28.5544 | 29.6653 | 29.7744 | 30.0592 | 30.1139 | 29.7576 | 29.8949 | 29.8334 | 29.5558 | 29.7619 | 29.8711
| 28.8943 | 28.5491 | 29.6559 | 29.7859 | 30.0668 | 30.1088 | 29.744 | 29.8813 | 29.8281 | 29.5422 | 29.7525 | 29.8491
| 28.8943 | 28.5534 | 29.6435 | 29.7818 | 30.0625 | 30.0921 | 29.7397 | 29.8856 | 29.8238 | 29.5548 | 29.7525 | 29.8532
| 28.9019 | 28.5649 | 29.6508 | 29.7723 | 30.07 | 30.0994 | 29.7513 | 29.8972 | 29.827 | 29.5411 | 29.768 | 29.8522
| 28.8974 | 28.5733 | 29.6674 | 29.7849 | 30.0742 | 30.1203 | 29.7512 | 29.8844 | 29.8269 | 29.5412 | 29.764 | 29.8481
| 28.867 | 28.5596 | 29.6539 | 29.792 | 30.0646 | 30.1109 | 29.7375 | 29.8637 | 29.8387 | 29.5191 | 29.7503 | 29.8428
| 28.866 | 28.5586 | 29.6444 | 29.7743 | 30.072 | 30.1181 | 29.7449 | 29.8754 | 29.8249 | 29.5349 | 29.7577 | 29.8376
| 28.8733 | 28.5532 | 29.6559 | 29.7816 | 30.0583 | 30.117 | 29.7481 | 29.8938 | 29.8154 | 29.5381 | 29.7693 | 29.8365
| 28.8639 | 28.5649 | 29.6674 | 29.7973 | 30.0613 | 30.0995 | 29.7342 | 29.8928 | 29.8228 | 29.5034 | 29.7428 | 29.8312
| 28.8975 | 28.5901 | 29.659 | 29.7847 | 30.0783 | 30.137 | 29.772 | 29.8928 | 29.8228 | 29.52 | 29.7512 | 29.8396
| 28.9101 | 28.6153 | 29.659 | 29.7971 | 30.0866 | 30.1077 | 29.7469 | 29.8773 | 29.8269 | 29.52 | 29.7387 | 29.8353
| 28.9239 | 28.6207 | 29.6726 | 29.7774 | 30.0959 | 30.113 | 29.7312 | 29.9065 | 29.8364 | 29.5002 | 29.748 | 29.8321
| 28.9174 | 28.627 | 29.6747 | 29.7752 | 30.0645 | 30.1151 | 29.7543 | 29.8917 | 29.8217 | 29.5064 | 29.7461 | 29.8385
media | 28.7912 | 28.4726 | 29.6125 | 29.7341 | 30.0375 | 30.0755 | 29.7118 | 29.8518 | 29.803 | 29.5156 | 29.7281 | 29.8209 |  |  | 30.0564
ST.DEV | 0.097233 | 0.096636 | 0.044008 | 0.048459 | 0.034222 | 0.038009 | 0.04018 | 0.040546 | 0.02358 | 0.02415 | 0.03386 | 0.02948 |  |  | 0.0063
CI 95% | 0.19447 | 0.19327 | 0.088015 | 0.096917 | 0.068443 | 0.076017 | 0.080361 | 0.081093 | 0.047159 | 0.0483 | 0.067721 | 0.058959 |  |  | 0.0126
Error | -1.0707 | -1.3905 | -0.35583 | -0.2254 | 0.049547 | 0.095166 | -0.26419 | -0.12349 | -0.20622 | -0.49247 | -0.2606 | -0.17652
60° C
| TT_1 (degC) | TT_2 (degC) | TT_3 (degC) | TT_4 (degC) | TT_5 (degC) | TT_6 (degC) | TT_7 (degC) | TT_8 (degC) | TT_9 (degC) | TT_10 (degC) | TT_11 (degC) | TT_12 (degC) |  |  | PT_100 (°C)
| 59.388 | 58.8206 | 58.9456 | 59.3336 | 59.5779 | 59.6173 | 59.3491 | 59.2791 | 60.0397 | 59.5083 | 59.5199 | 59.4545 |  |  | 60.007
| 59.4182 | 58.8703 | 58.9368 | 59.3482 | 59.5964 | 59.6202 | 59.3365 | 59.2511 | 60.0542 | 59.4918 | 59.5267 | 59.4535 |  |  | 60.008
| 59.4346 | 58.914 | 58.9378 | 59.3492 | 59.5936 | 59.6018 | 59.3103 | 59.2286 | 60.0319 | 59.458 | 59.5507 | 59.4661 |  |  | 59.998
| 59.4424 | 58.9411 | 58.9263 | 59.3336 | 59.5936 | 59.5941 | 59.2909 | 59.2053 | 60.0164 | 59.4386 | 59.5044 | 59.4661 |  |  | 59.995
| 59.4607 | 58.9714 | 58.9486 | 59.3405 | 59.6041 | 59.5852 | 59.2823 | 59.2044 | 60.0116 | 59.4376 | 59.5149 | 59.4574 |  |  | 59.998
| 59.4665 | 58.9851 | 58.9506 | 59.3735 | 59.5946 | 59.5716 | 59.2765 | 59.2025 | 60.002 | 59.4008 | 59.5286 | 59.4671 |  |  | 60.016
| 59.4675 | 59.0016 | 58.9671 | 59.3783 | 59.5527 | 59.5378 | 59.254 | 59.1842 | 59.9836 | 59.3823 | 59.5063 | 59.4486 |  |  | 60.026
| 59.4869 | 59.017 | 58.9827 | 59.3823 | 59.5333 | 59.5417 | 59.2502 | 59.1802 | 59.9796 | 59.3823 | 59.5333 | 59.468 |  |  | 60.037
| 59.4802 | 59.022 | 58.9796 | 59.391 | 59.5188 | 59.5155 | 59.2473 | 59.1811 | 59.9961 | 59.3871 | 59.5421 | 59.4884 |  |  | 60.01
| 59.4812 | 59.0305 | 58.9767 | 59.3881 | 59.516 | 59.5126 | 59.2444 | 59.1821 | 59.997 | 59.3958 | 59.5392 | 59.47 |  |  | 59.998
| 59.487 | 59.0325 | 58.9787 | 59.3745 | 59.5179 | 59.5223 | 59.2502 | 59.1881 | 59.9835 | 59.3783 | 59.5529 | 59.4952 |  |  | 60.016
| 59.4918 | 59.0259 | 58.9758 | 59.3949 | 59.5189 | 59.5271 | 59.2551 | 59.1812 | 59.9729 | 59.3483 | 59.5266 | 59.4689 |  |  | 60.022
| 59.5016 | 59.055 | 58.9972 | 59.4047 | 59.5247 | 59.5098 | 59.2531 | 59.1752 | 59.9825 | 59.3541 | 59.5247 | 59.4748 |  |  | 60.037
| 59.5122 | 59.0656 | 59.0155 | 59.423 | 59.5354 | 59.536 | 59.2405 | 59.1512 | 59.9739 | 59.3376 | 59.5354 | 59.4662 |  |  | 60.034
| 59.5229 | 59.0919 | 59.0264 | 59.4104 | 59.5306 | 59.5077 | 59.2124 | 59.1541 | 60 | 59.3599 | 59.5539 | 59.4844 |  |  | 60.027
| 59.5366 | 59.0977 | 59.0205 | 59.4006 | 59.5052 | 59.4554 | 59.1987 | 59.121 | 59.9825 | 59.3424 | 59.5519 | 59.471 |  |  | 60.016
| 59.551 | 59.1123 | 59.0234 | 59.423 | 59.4928 | 59.4583 | 59.1746 | 59.1044 | 59.9739 | 59.3105 | 59.5237 | 59.4544 |  |  | 60.028
| 59.5414 | 59.1064 | 59.0254 | 59.4249 | 59.4792 | 59.4718 | 59.1841 | 59.1259 | 59.9604 | 59.3047 | 59.4869 | 59.4487 |  |  | 60.026
| 59.5259 | 59.0987 | 59.0369 | 59.4094 | 59.4869 | 59.4293 | 59.1959 | 59.1492 | 59.9411 | 59.3007 | 59.4869 | 59.4409 |  |  | 60.033
| 59.5443 | 59.0937 | 59.0204 | 59.4124 | 59.4782 | 59.4166 | 59.2144 | 59.152 | 59.9516 | 59.3036 | 59.4976 | 59.4478
| 59.5609 | 59.0987 | 59.0138 | 59.4288 | 59.4598 | 59.4253 | 59.1999 | 59.1376 | 59.9449 | 59.293 | 59.4986 | 59.4176
| 59.5405 | 59.0978 | 59.0088 | 59.42 | 59.4703 | 59.4359 | 59.187 | 59.1366 | 59.9787 | 59.3113 | 59.4936 | 59.4243
| 59.5618 | 59.1113 | 59.0148 | 59.4259 | 59.4607 | 59.4341 | 59.1736 | 59.1113 | 59.9574 | 59.2901 | 59.4878 | 59.4224
| 59.5569 | 59.1181 | 59.0059 | 59.4406 | 59.4522 | 59.4408 | 59.1844 | 59.1142 | 59.945 | 59.2852 | 59.4752 | 59.4292
| 59.5723 | 59.1375 | 59.0137 | 59.4562 | 59.4366 | 59.4138 | 59.196 | 59.1337 | 59.9876 | 59.3125 | 59.4831 | 59.4177
| 59.5811 | 59.1346 | 59.0381 | 59.461 | 59.48 | 59.4536 | 59.2163 | 59.1658 | 60.0389 | 59.3521 | 59.4685 | 59.4302
| 59.5821 | 59.1356 | 59.0236 | 59.462 | 59.4656 | 59.4894 | 59.2212 | 59.155 | 60.0708 | 59.3687 | 59.5045 | 59.4546
| 59.5783 | 59.1356 | 59.0391 | 59.4502 | 59.4735 | 59.4971 | 59.2251 | 59.1395 | 60.0244 | 59.3454 | 59.5122 | 59.4621
| 59.5696 | 59.1347 | 59.0421 | 59.4685 | 59.5033 | 59.5117 | 59.2551 | 59.1697 | 60.0311 | 59.3834 | 59.5268 | 59.4614
| 59.5627 | 59.1239 | 59.039 | 59.462 | 59.5316 | 59.5359 | 59.2716 | 59.1783 | 60.0437 | 59.392 | 59.5277 | 59.4817
| 59.5443 | 59.125 | 59.0128 | 59.4318 | 59.5325 | 59.5486 | 59.2687 | 59.1754 | 60.0447 | 59.393 | 59.5325 | 59.4556
| 59.5462 | 59.1152 | 59.0342 | 59.4491 | 59.5537 | 59.57 | 59.2591 | 59.1658 | 60.0505 | 59.4066 | 59.5537 | 59.4729
| 59.5375 | 59.1181 | 59.0371 | 59.456 | 59.5528 | 59.569 | 59.2464 | 59.153 | 60.0728 | 59.4134 | 59.5568 | 59.4798
| 59.5297 | 59.1143 | 59.045 | 59.4484 | 59.5839 | 59.5844 | 59.2464 | 59.1687 | 60.0534 | 59.4095 | 59.5451 | 59.4758
| 59.4958 | 59.0919 | 59.0457 | 59.4454 | 59.5616 | 59.5621 | 59.2435 | 59.1618 | 60.0543 | 59.4028 | 59.5268 | 59.4614
media | 59.516 | 59.0613 | 59.0024 | 59.4115 | 59.522 | 59.5144 | 59.2404 | 59.1676 | 60.0038 | 59.3709 | 59.52 | 59.4582 |  |  | 60.0175
ST.DEV | 0.049696 | 0.080055 | 0.035643 | 0.039756 | 0.047313 | 0.061104 | 0.042947 | 0.037564 | 0.038591 | 0.056126 | 0.024707 | 0.020004 |  |  | 0.014041
CI 95% | 0.099392 | 0.16011 | 0.071286 | 0.079512 | 0.094625 | 0.12221 | 0.085894 | 0.075127 | 0.077182 | 0.11225 | 0.049413 | 0.040009 |  |  | 0.028082
error | -0.40207 | -0.79606 | -0.94374 | -0.52648 | -0.40088 | -0.38086 | -0.69115 | -0.77471 | 0.063499 | -0.53431 | -0.44807 | -0.51922 | [9 empty] | Errors |  |  |  | Final error
[19 empty] | Calibration coefficients |  | PT100 = ko + k1*TTx | IC95 0 | IC95 30 | IC95 60 | IC95 max TT | DT = k1*IC95 Dtmax + ERR PT100 IC95
[19 empty] | ko | k1 |  | 0 | 30 | 60
| PT_100 (°C) | TT_1 (degC) |  |  | PT_100 (°C) | TT_4 (degC) |  |  | PT_100 (°C) | TT_7 (degC) |  |  | PT_100 (°C) | TT_10 (degC) |  | TT_1 | y = 0,9844x + 0,0243 | TT_1 | -0.024685 | 1.0158 |  | 0.044136 | 0.19447 | 0.099392 | 0.19447 | 0.21404
0 °C | -0.051273 | 0.383 |  | 0 °C | -0.051273 | 0.44113 |  | 0 °C | -0.051273 | 0.5696 |  | 0 °C | -0.051273 | 0.38795 |  | TT_2 | y = 0,972x + 0,2339 | TT_2 | -0.24064 | 1.0288 |  | 0.07818 | 0.19327 | 0.16011 | 0.19327 | 0.21534
30 °C | 30.0564 | 28.7912 |  | 30 °C | 30.0564 | 29.7341 |  | 30 °C | 30.0564 | 29.7118 |  | 30 °C | 30.0564 | 29.5156 |  | TT_3 | y = 0,9745x + 0,4512 | TT_3 | -0.4628 | 1.0262 |  | 0.046057 | 0.088015 | 0.071286 | 0.088015 | 0.10682
60 °C | 60.0175 | 59.516 |  | 60 °C | 60.0175 | 59.4115 |  | 60 °C | 60.0175 | 59.2404 |  | 60 °C | 60.0175 | 59.3709 |  | TT_4 | y = 0,9817x + 0,4036 | TT_4 | -0.40887 | 1.0131 |  | 0.029154 | 0.096917 | 0.079512 | 0.096917 | 0.11468
[16 empty] | TT_5 | y= 0,9816x + 0,5849 | TT_5 | -0.59586 | 1.0187 |  | 0.019141 | 0.068443 | 0.094625 | 0.094625 | 0.1129
| PT_100 (°C) | TT_2 (degC) |  |  | PT_100 (°C) | TT_5 (degC) |  |  | PT_100 (°C) | TT_8 (degC) |  |  | PT_100 (°C) | TT_11 (degC) |  | TT_6 | y = 0,9812x + 0,6134 | TT_6 | -0.62515 | 1.0192 |  | 0.024136 | 0.076017 | 0.12221 | 0.12221 | 0.14105
0 °C | -0.051273 | 0.67111 |  | 0 °C | -0.051273 | 0.5596 |  | 0 °C | -0.051273 | 0.51014 |  | 0 °C | -0.051273 | 0.36686 |  | TT_7 | y = 0,9767x + 0,5316 | TT_7 | -0.54428 | 1.0239 |  | 0.038511 | 0.080361 | 0.085894 | 0.085894 | 0.10444
30 °C | 30.0564 | 28.4726 |  | 30 °C | 30.0564 | 30.0375 |  | 30 °C | 30.0564 | 29.8518 |  | 30 °C | 30.0564 | 29.7281 |  | TT_8 | y= 0,9765x + 0,5407 | TT_8 | -0.55371 | 1.0241 |  | 0.030953 | 0.081093 | 0.075127 | 0.081093 | 0.099541
60 °C | 60.0175 | 59.0613 |  | 60 °C | 60.0175 | 59.522 |  | 60 °C | 60.0175 | 59.1676 |  | 60 °C | 60.0175 | 59.52 |  | TT_9 | y = 0,9957x + 0,1195 | TT_9 | -0.12002 | 1.0043 |  | 0.023796 | 0.047159 | 0.077182 | 0.077182 | 0.094012
[16 empty] | TT_10 | y = 0,9819x + 0,2934 | TT_10 | -0.29881 | 1.0184 |  | 0.0209 | 0.0483 | 0.11225 | 0.11225 | 0.13082
| PT_100 (°C) | TT_3 (degC) |  |  | PT_100 (°C) | TT_6 (degC) |  |  | PT_100 (°C) | TT_9 (degC) |  |  | PT_100 (°C) | TT_12 (degC) |  | TT_11 | y = 0,9847x + 0,3217 | TT_11 | -0.3267 | 1.0155 |  | 0.032075 | 0.067721 | 0.049413 | 0.067721 | 0.085269
0 °C | -0.051273 | 0.46529 |  | 0 °C | -0.051273 | 0.57706 |  | 0 °C | -0.051273 | 0.19056 |  | 0 °C | -0.051273 | 0.69389 |  | TT_12 | y = 0,9783x + 0,6354 | TT_12 | -0.64949 | 1.0222 |  | 0.041257 | 0.058959 | 0.040009 | 0.058959 | 0.076763
30 °C | 30.0564 | 29.6125 |  | 30 °C | 30.0564 | 30.0755 |  | 30 °C | 30.0564 | 29.803 |  | 30 °C | 30.0564 | 29.8209
60 °C | 60.0175 | 59.0024 |  | 60 °C | 60.0175 | 59.5144 |  | 60 °C | 60.0175 | 60.0038 |  | 60 °C | 60.0175 | 59.4582